DLT算法

DLT（Direct Linear Transformation），直接线性转换法

用于标定时求解透视投影变换矩阵。

基本观念为直接将座标仪量测之像点仪器座标转换成实物空间座标，不必先将仪器座标转换成影像平面座标，然后由影像平面座标再转成实物空间座标。

此解法实际上并不求解方位元素，而是解出参数，然而方位元素则隐含于各个转换参数中。有了这些参数，则可建立系统坐标系与实物空间坐标系之线性关系式，转换参数之求得，则需仰赖于足够多的控制点。